附件1

## 询价函

## 各受邀报价公司：

## 依照《中华人民共和国政府采购法》及医院内部相关规定，特对以下设备进行询价。如有意报价者，请按要求填好下表，盖好公章（多页盖骑缝章）后递交到我院或者邮寄到我院。

## 询价单位：长宁县中医医院

## 时间：2025年   月  日

询价名称：长宁县中医医院手术器械等一批采购项目

| 公司名称（公章） |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  | 联系电话 |  | 公司地址 |  |

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价限价(元） | 单价报价（元） | 报价总价（元） | 型号 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织剪 | - 弯尖头，16cm | 把 | 30 | 62 |  |  |  |  |
| 2 | 组织剪 | - 弯钝头，16cm | 把 | 30 | 62 |  |  |  |  |
| 3 | 止血钳 | - 弯全齿，12.5cm | 把 | 20 | 58 |  |  |  |  |
| 4 | 止血钳 | - 弯全齿，16cm | 把 | 50 | 51 |  |  |  |  |
| 5 | 布巾钳 | - 尖头，16cm | 把 | 20 | 69 |  |  |  |  |
| 6 | 鼠齿钳 | - 16cm | 把 | 40 | 85 |  |  |  |  |
| 7 | 钶钶钳 | - 弯全齿，24cm | 把 | 10 | 113 |  |  |  |  |
| 8 | 组织镊 | - 直，有钩无齿，14cm | 把 | 30 | 28 |  |  |  |  |
| 9 | 眼用镊 | - 直，有钩无齿，10cm | 把 | 20 | 32 |  |  |  |  |
| 10 | 眼科剪 | - 弯窄尖，10cm | 把 | 20 | 60 |  |  |  |  |
| 11 | 精细剪 | - 弯窄尖，18cm | 把 | 10 | 158 |  |  |  |  |
| 12 | 精细剪 | - 弯窄尖，22cm | 把 | 10 | 151 |  |  |  |  |
| 13 | 肛门镜 | - 钳式无孔，可消毒重复使用 | 把 | 5 | 244 |  |  |  |  |
| 14 | 窥阴器 | - 92*34mm，可调 | 把 | 5 | 76 |  |  |  |  |
| 15 | 流产吸引管 | - 头部略弯，外径6mm | 根 | 10 | 24 |  |  |  |  |
| 16 | 流产吸引管 | - 头部略弯，外径7mm | 根 | 10 | 24 |  |  |  |  |
| 17 | 流产吸引管 | - 头部略弯，外径8mm | 根 | 10 | 24 |  |  |  |  |
| 18 | 弯盘 | - 190*115*25mm，浅型 | 个 | 30 | 28 |  |  |  |  |
| 19 | 手术刀柄 | - 3#，长125mm | 把 | 10 | 45 |  |  |  |  |
| 20 | 器械篮框 | - 35*25*7cm | 个 | 10 | 345 |  |  |  |  |
| 21 | 器械篮框 | - 25*17*7cm | 个 | 15 | 280 |  |  |  |  |
| 22 | 器械篮框 | - 35*17*7cm | 个 | 10 | 392 |  |  |  |  |
| 23 | U型架 | - 28*17cm,折叠型 | 个 | 15 | 98 |  |  |  |  |
| 24 | 海绵钳 | - 25*10cm，弯无齿 | 把 | 20 | 93 |  |  |  |  |
| 25 | 海绵钳 | - 弯有齿，25*10cm | 把 | 20 | 100 |  |  |  |  |
| 26 | 持针钳 | - 粗针，24±1cm | 把 | 5 | 107 |  |  |  |  |
| 限价总合计 |  | 40155元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应是采购总价，包括设备运输、安装、调试、保险、代理、培训、验收、税费等。

- 此项目为一批器械等，不拆分采购。

- 质保期≧1年。

填报须知：

1.以上内容必须全部填写完整，否则视为无效。

2.报价公司应填写全称、同时加盖印章。

3.询价单因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价公司负责。

4.报价公司的报价不可更改。

5.报价计算错误时，以单价为准。

6.报价超过限价，视为无效。

6.多页必须盖骑缝章方有效。