附件1：

	神经外科显微手术器械需求明细

	序号
	产品名称
	参    数
	数量
	单位

	1
	显微镊
	 180*1.0mm 环形
	1
	把

	2
	显微镊
	180*0.6mm直平台
	1
	把

	3
	显微镊
	180*1.2mm 直无损伤
	1
	把

	4
	组织镊
	枪形200*1mm   无齿
	1
	把

	5
	显微镊
	枪形直头225*0.5mm
	1
	把

	6
	显微组织镊
	枪形直长圆口240*2mm
	1
	把

	7
	刮匙
	直环形240mm*3mm*45°
	1
	把

	8
	刮匙
	枪环形上弯240mm*4mm*45°
	1
	把

	9
	显微拉钩
	直球形240mm*1mm*90°
	1
	把

	10
	显微刀
	刀柄230mm 7#
	1
	把

	11
	显微刀
	直形微半圆220mm
	1
	把

	12
	剥离器
	直型球头240*1mm
	1
	把

	13
	剥离器
	直型圆头240mm*2mm*45°
	1
	把

	14
	剥离器
	叶型直微弯240*1.5mm
	1
	把

	15
	显微组织剪
	左弯 200mm（工作长度18mm）
	1
	把

	16
	吸引管
	柔性可控式220*1.5mm（缩口）
	1
	支

	17
	吸引管
	柔性可控式220*2.5mm（缩口）
	1
	支

	18
	吸引管
	220*1.5mm
	1
	支

	19
	吸引管
	220*2mm
	1
	支

	20
	吸引管
	220*2.5mm
	1
	支

	21
	吸引管
	220*3mm
	1
	支

	22
	吸引管
	260*1.5mm
	1
	支

	23
	吸引管
	260*2mm
	1
	支

	24
	吸引管
	260*2.5mm
	1
	支

	25
	持针钳
	180*0.5mm直(镶片)
	1
	把

	26
	持针钳
	265mm直头管式
	1
	把

	27
	显微组织剪
	簧式180mm弯尖
	1
	把

	28
	显微组织剪
	簧式弯头230mm
	1
	把

	29
	显微组织剪
	簧式直头230mm
	1
	把

	30
	头皮夹钳
	160mm  (组织钳)
	1
	把

	31
	咬骨钳
	鸟嘴型240*3mm
	1
	把

	32
	咬骨钳
	微弯220*6mm
	1
	把

	33
	骨膜剥离器
	微弯220*10mm
	1
	把

	34
	骨膜剥离器
	微弯220*15mm
	1
	把

	35
	吸引管
	柔性260*4mm(可控式)
	1
	支

	36
	吸引管
	柔性260*5mm(可控式)
	1
	支

	37
	剥离器
	230*5*5.5mm
	1
	把

	38
	剥离器
	180*1*2mm
	1
	把

	39
	头皮夹钳
	160mm
	2
	把

	40
	后颅凹咬骨钳
	205*5.5mm
	1
	把

	41
	颅骨咬骨钳
	200mm
	1
	把


注：产品需求都为实质性要求，以上内容必须全部满足，否则视为无效。
