
附件一： 项目需求
一、项目目标

为提高医共体成员单位的信息化水平，实现影像的远程会诊，现拟采购一家供应商为长宁县中医医院医共体成员单位提供租赁远程影像报告系统服务，实现以下目标：

1、提供区域PACS平台，上级医院可远程调阅7家乡镇卫生院检查影像并可出具报告反馈到各乡镇卫生院。

2、上级医院可查询乡镇卫生院报告总量及各卫生院报告数量，各卫生院能查询本院的报告数量。

3、可接入各乡镇卫生院DR、B超、胃肠镜、纤维镜、CT等。

4、与7家基层医疗机构的基卫HIS系统互联互通，可将结果报告传输到基卫HIS系统上供医生查阅。

5、与现有部分成员单位使用的第三方电子病历系统实现数据交互功能，辅助其进行电子病历三级应用水平评级。
6、与7家基层医疗机构的公卫云平台健康体检系统可互联互通，可将结果报告数据传输云平台健康体检系统完善体检报告，从而为基层医疗机构的公共卫生服务提供便利。

7、完工时间：要求在2025年12月25日 以前完工验收。

本次预算包含本项目所有相关费用，若产生其他费用，由供应商自行承担。

二、服务内容与技术要求

1.技术要求

1.1采用结构化、开放式、易于扩展的结构设计体系，能适应今后业务服务的扩展。

1.2系统开发应采用先进的开发技术，需具有二次开发能力。

1.3在总体设计过程中，能根据实际情况对系统软硬件的技术规格和主要设备需求中的某些细节进行完善和优化。

1.4建立符合CMMI标准的需求开发与管理流程体系。

1.5根据需求基线管理、变更管理、需求跟踪与验证的基本理论和实践方法，有效地在软件生命周期中管理需求，并和后续的业务应用子系统设计与开发高度衔接与整合。

1.6保证所提供的所有设计文档和开发完成的应用软件在知识产权上都是合法的。

2系统实用性
2.1系统采用B/S架构，方便操作；灵活对接，不产生信息孤岛，满足国际国内JOSN、XML等标准数据集。

2.2模块化的系统，支持灵活配置业务模式，灵活配置界面显示的方式、显示的内容。更好的支持用户个性化的需要。

2.3系统可支持云部署方式，如私有云、专属云、公有云等方式部署，部署简单方便；

2.4从四川省基层医疗卫生管理信息系统调用登录本系统。

3基层影像信息管理系统

3.1登记工作站

3.1.1根据标识号接收“四川省基层医疗卫生管理信息系统”推送的检查单；从“四川省基层医疗卫生管理信息系统”同步申请单。

3.1.2支持“四川省基层医疗卫生管理信息系统”推送患者信息；支持手工输入。

3.1.3修改患者基本信息和检查信息。

3.1.4可自由设置自动登记、拆分登记、手动登记，急慢分治。

3.1.5搜索：根据设备类型、选择时间范围进行筛选和输入姓名单号进行列表搜索。

3.1.6自定义选择列表展示字段。

3.1.7分页设置页面展示条数。

3.2放射、超声、内镜工作站

3.2.1全流程状态管理（全部、已缴费、已登记、已拍片、预审核、已审核、已报告、已打印），支持各个检查状态下患者姓名、病人号、检查项目、检查号、已打印等条件查询。

3.3放射、超声、内镜诊断模块

3.3.1有书写权限医生可书写已检查的报告，并定性报告结果（阳性或者阴性）。

3.3.2有审核权限医生审核已诊断的报告，并定性报告结果（阳性或者阴性）。

3.3.3调阅影像工作站查看分析患者影像。

3.3.4在编辑报告时可调用报告公有模版和私有模版。

3.3.5可增删改常用词条，并且支持拖动排序，方便编辑报告时应用。

3.3.6可查看病人历史诊断报告。

3.3.7在编辑提交或者审核报告完成后直接在患者列表中查询或选择下一个病人报告进行编辑。

3.3.8支持静态图像采集。

3.3.9可将在编辑的且具有普适性的报告保存为私有模版。

3.3.10可预览、打印已诊断或者已审核的报告。

3.3.11提供多级影像报告审核功能。

3.3.12放弃正在书写的或者审核的报告，报告状态由诊断中或者审核中变为已检查或者已诊断，其他有权限的用户可访问。

3.4模板管理

3.4.1支持私有模版和公有模版的增删改查。

3.4.2采用结构化的树形报告模板,支持报告内容更新。

3.4.3报告模板可根据部位、科室、设备进行报告分类；

3.4.4提供典型病例收藏功能。

3.4.5支持按照不同检查类型和上传定制的HTML模版和医院logo。

3.5统计模块

3.5.1科室业务统计：包括医生工作量、收费、日汇总、收入等。

3.5.2病人信息统计：包括病人年龄分布统计、病人性别统计等。

3.5.3病例信息统计：包括病人阳性率、疾病种类、部位及部位阳性率等。

3.5.4支持列表和柱状图、饼形图等报表格式。

3.5.5报表内容可分为日报表、月报表、年报表等。

3.6图像采集模块

3.6.1双击打开自动采集程序或者点击开始运行采集程序。

3.6.2定期清空本地缓存图像。

3.6.3采集程序，随机启动，自动开启服务。

3.7图像调阅及打印模块

3.7.1支持还原鼠标初始默认功能及样式。

3.7.2支持还原图像到初始状态（图像经过调窗，放大缩小，移动等后一步还原）。

3.7.3支持鼠标滑动，调节图像的窗宽窗位。

3.7.4支持输入自定义数值，调整窗位窗宽。

3.7.5支持对当前选中图像进行反色处理。

3.7.6支持提供多种伪彩方案，对图像进行伪彩处理。

3.7.7支持选中图像，鼠标上下滑动对图像进行放大缩小。

3.7.8支持图像逆时针旋转90度。

3.7.9支持图像顺时针旋转90度。

3.7.10支持图像以垂直镜像原理上下翻转。

3.7.11支持图像以水平镜像原理左右翻转。

3.7.12支持移动选中图像到任意位置。

3.7.13具备部分影像胶片MPR查看。

3.7.14支持定位线显示与同步，标注切片图像与定位图像的位置关系。

3.7.15支持显示CT图像中各组织与X线衰减系数相当的对应值。

3.7.16支持鼠标移动时，实时显示CT测量数值。

3.7.17支持使用直线测量图像，通过比例换算显示真实的数值大小。

3.7.18支持调整心胸比测量线的长度与角度，测量心脏与胸腔的比例及角度。

3.7.19支持调整角度线测量图像中所选部位的角度。

3.7.20支持测量所选椭圆内CT值的平均值。

3.7.21支持测量所选矩形内CT值的平均值。

3.7.22支持在图像上绘制一条直线做以参考或者标注。（提供产品功能截图证明并加盖供应商鲜章）

3.7.23支持绘制箭头线标注病灶位置。

3.7.24支持绘制箭头线标注病灶位置并添加文字说明。

3.7.25支持撤销、清空图像上的测量数值。
3.7.26支持对多图像序列进行视频播放，支持FPS调节，支持多窗口播放，支持暂停。

3.7.27支持鼠标左键、鼠标滚轴、键盘上下键翻页。

3.7.28支持调整窗口布局，改变图像显示布局，支持1*1，2*1,2*3,3*2,3*3等常见布局。

3.7.29支持调整序列布局，改变序列内图像显示布局，支持1*1,1*2,2*1,2*2等常见布局。

3.7.30支持禁止或开启多窗口多序列图像同步滚动。

3.7.31支持多窗口或多序列图像调窗、放大缩小、移动、旋转等功能联动同步触发。

3.7.32支持多帧影像的解析浏览，可以解析出单个文件中的多帧图像。（提供产品功能截图证明并加盖供应商鲜章）

3.7.33支持DICOM、JPG、BMP等多种格式的图像输出。

3.7.34支持同时浏览多个检查的影像，进行对比查看。

3.7.35支持超声图像的归档及浏览。

3.7.36选中图像右键添加此图像到打印排版页，或双击左侧序列缩略图添加此序列到打印排版页；

3.7.37自定义四角信息显示；

3.7.38自定义四角信息后同步预览效果；

3.7.39支持横向、纵向打印

3.7.40支持常见胶片大小设置

3.7.41提供常见排版布局快捷功能

3.7.42可随意设置窗口布局

3.7.43支持打印机配置功能，打印时可选择

3.7.44打印时可设置打印份数

3.7.45支持打印当前页，打印全部页

3.7.46支持图像、序列、页、全部联动设置

3.7.47调节窗宽窗位

3.7.48放大、缩小图像

3.7.49移动图像到任意位置

3.7.50图像发色

3.7.51删除选中的图像

3.7.52支持向左、向右、水平、垂直翻转

3.7.53交换图像位置

3.7.54可标记L、R、P

3.8检查结果查询

3.8.1提供多种查询方式查询检查结果。可根据身份信息（包括但不限于身份证号、门诊号、住院号等）查阅到患者既往各种检查报告。

3.9基础维护模块

3.9.1添加用户、初始化用户密码、作废用户。

3.9.2用户权限管理。

3.9.3工作站统计分析（医生工作量板块），需支持机构，患者类型的筛选。

3.9.4医院扩展屏支持横竖显示。

4影像平台功能要求 

4.1提供影像中心平台通过与下级成员单位PACS系统对接，实现基层医疗机构影像阅片协助申请；

4.2提供个人诊室与公共诊室；

4.3个人诊室支持查看个人接收的影像数据，可修改影像报告；

4.4公共诊室提供基层医疗机构影像协助申请数据展示，支持医师直接书写报告和病历收入功能；

4.5公共诊室支持报告分流，选择不同医师进行阅片和书写报告；

4.6提供报告轨迹，具有报告修改痕迹记录追溯功能；

4.7支持双屏读片提供诊断与报告编写同步功能；

4.8影像诊断间支持选择报告模板；

4.9可查看某一个患者的基本信息和历史报告；

4.10平台可支持自动保存，减少异常中断丢失书写内容；

4.11提供多级审核功能，审核功能支持分流审核，提升影像诊断质量；

4.12对书写不明确、瑕疵的报告支持修正和驳回功能，对有异常的项目病例进行驳回或转诊；

4.13支持报告发布和撤回功能；

4.14提供个人模板、公共模板、常用、快捷书写报告；

4.15支持病例库模式，可分别对典型病例和普通病例进行存档；

4.16支持阳性率、部位、工作量、基层医疗机构提交量统计，辅助医院做绩效考核；

4.17提供报表导出、下载；

4.18支持字典维护，对用户、角色、模板、医院进行管理；

5系统接口

5.1 包含实现与四川省基层医疗机构HIS系统之间的数据交互功能，包括但不限于自动接收受检者基本信息和检查项目申请信息、回传图文报告到HIS系统。（提供承诺函并加盖供应商鲜章）
5.2 包含实现与四川省云平台健康体检系统之间的数据交互功能，包括但不限于受检者基本信息和检查项目申请信息、图文报告等。（提供承诺函并加盖供应商鲜章）
5.3 包含宜宾市医共体平台建设完成后，配合完成宜宾市医共体平台的接入。（提供承诺函并加盖供应商鲜章）

5.4 包含系统需要具备云自助查功能。（提供承诺函并加盖供应商鲜章）

5.5 包含要求与现有部分成员单位使用的第三方电子病历系统实现数据交互功能，辅助其进行电子病历三级应用水平评级。（提供承诺函并加盖供应商鲜章）三、其他要求

1.本次项目资金包含了现有所有下级成员单位的设备接入服务费，后续新增设备接入的，接入服务费不超过800元/台。

2.本项目涉及的接入机构为长宁县中医医院医共体内的7家乡镇卫生院及其分院。

3.本项目资金包括系统产生的数据云存储费用。

4.采购人需要进行数据下云、迁移等操作时，供应商须无条件配合。
5.本项目合同一年，经医院考核合格后方可续约下一年度。

四、售后服务
1.供应商应有完善的技术支持与售后服务体系。

2.供应商需指定专职负责人与采购人联系售后服务事宜，确保接到售后服务要求能迅速响应并及时提供服务。

3.服务响应时间为7×24电话或远程服务，电话或远程无法解决问题的，须在4小时内到达现场解决问题。

五、商务要求

(一)履约期限和地点

1.履约期限：本次项目服务时间为一年。
2.履约地点：长宁县中医医院及医共体内的7家乡镇卫生院及其分院。

(二)知识产权

1.供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理。

3.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供相关技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

4.如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用；并提供厂家的软著证书及授权书。

（三）其他要求

1.采购合同签订时间及要求：供应商自成交通知书发出之日起3日内与采购人签订采购合同。

2.供应商应严格执行《中华人民共和国民法典》及项目所在地最低工资标准等相关法律、法规并依法与服务人员签订劳动合同，并办理各种用工手续， 如因用工不当，给采购人及服务人员造成的损失由供应商承担(应在响应文件中提供承诺函进行响应，格式自拟)。
3.供应商服务从业人员在服务期间发生伤亡事故，或在服务过程中造成第三人伤亡的，责任由供应商承担(应在响应文件中提供承诺函进行响应，格式自拟)。
4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

5.本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行。

 36 / 54

